АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2019/2020 учебного года

составлен «_14_» __августа_ 2019 года

______ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с.  Лох Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза В.И. Загороднева», 1980 года постройки, учредитель администрация Новобурасского муниципального района, юридический и физический адрес: 412571, Саратовская область, Новобурасский район, с.Лох, улица Загороднева , дом 42 «А»

Фамилия, имя, отчество руководителя: Малюков Олег Геннадьевич

телефон : 8(84557)2-67-36

В соответствии с распоряжением  Главы Новобурасского муниципального района Саратовской области , _____________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

_____________________________________________________________________________________

от « 29_» _июля__ 2019 г. №__449-р__ в период с «14_» по «_19__» августа 2019г.

комиссией администрации Новобурасского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района, Брюзгин Сергей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии: начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района Савенкова Елена Александровна;

Секретарь комиссии:

_ заместитель начальника управления образования администрации Новобурасского муниципального района Молокова Елена Геннадьевна;

Члены комиссии:

Заместитель начальника ОП № 2 в составе МО МВД РФ  «Базарно-Карабулакский»_майор полиции Логашов Тимур Александрович;

Начальник ОВО по г. Петровску филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области майор полиции Михайлов Алексей Сергеевич

Заместитель главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, майор внутренней службы Жахотов Самат Тулегенович

Председатель Новобурасской районной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ Угольков Валерий Фёдорович

Инспектор по пропаганде ОГИБДД__МО МВД РФ  «Базарно-Карабулакский»_старший лейтенант полиции Умнов Сергей Александрович

проведена оценка готовности Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с.  Лох Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза В.И. Загороднева»
    (полное наименование организации)  (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав____ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с.  Лох Новобурасского района Саратовской области имени Героя Советского Союза В.И. Загороднева»
                                             (полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации _03.10.2017г.________________________

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_18_» __января__ 2011__ г. № _64АГ 104162, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «_23_» __ноября_ 2012__ г.  № 64-АГ 691725 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«_03_» ____июня 2015__ г., серия 64ЛО1, 
№ 0001765, регистрационный номер _2087 _ Министерство образования Саратовской области  ,
                                             (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - ___бессрочно_.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «_21_»_декабря 2015 г., Министерство образования Саратовской области,
                                                           (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64АО1 № 0000353, срок действия свидетельства с «_21_» декабря 2015 г. до «_17_» июня 2023 года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен ___15___января 2018г._________ (дата согласования)

Декларация пожарной безопасности организации от «_15__»_сентября_ 2009___ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов  0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) одно (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)  0  (единиц).

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ______-_____________________________________

объем финансирования данных видов работ ______-_______________ (руб.);

акт приемки __________-_______, гарантийные обязательства ________-__________;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на ___-___ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: _______________-____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _______-______________ (руб.);

акт приемки ____________-_____, гарантийные обязательства _____-_____________;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2018/2019 учебного года:

виды работ: __покрытие пола в столовой и учительской линолеумом, замена труб канализации в столовой с выводом в сливную яму, окраска полов и панелей стен, дверей в кабинетах 1 и 2-х этажей (11 кабинетов), окраска полов в коридорах 1 и 2 этажей, штукатурка и побелка стен, перекрытия на 1 и 2 этажах, в спортивном зале, ремонт и окраска фасада здания, ремонт стульев в столовой, установка перегородок и дверей в туалетах, установка бойлера для горячей воды, замена входной двери в туалет, замена входной двери в мастерской, частичная замена труб отопления в кабинете доп.образования, замена датчиков АПС и установка табличек «ВЫХОД», частичная замена проводки АПС, очистка наружных стен от разрушенной кладки.

объем финансирования данных видов работ ___________65000_____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания _____проведено_________

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации_____________192_________ человека;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 40 человек, в том числе ___0__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс ________________4_____________________________________ человека;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - ___9___; количество обучающихся - ___39___ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - __9_ классов, ___39__ обучающихся;

во 2 смену - __0_ классов, ___0__ обучающихся.

д) наличие образовательных программ - _____имеются____________;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации-____имеется____;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ____12__человек___100___ %;

в том числе:

педагог-психолог______0__ человек, социальный педагог _____0____ человек,

педагог-библиотекарь _____1___ человек;

административно-хозяйственных работников - __6____ человек___100___ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции     	__0___человек___0___ %;

з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год ______________имеются_________.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации  оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 2 | 2 | 60 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет иностранного языка | 1 | 1 | 60 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет физики | 1 | 1 | 60 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет химии | 1 | 1 | 40 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет информатики | 1 | 1 | 70 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет русского языка | 2 | 2 | 50 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет истории | 1 | 1 | 60 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Кабинет математики | 1 | 1 | 50 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |
|  | Спортивный зал | 1 | 1 | 60 | имеется |  | Имеется, требует замены | имеется |  |

б) спальный корпус – , приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната - , приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната - , приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей - (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется),  типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, емкость – человек;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость –10 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; творческая мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс  – имеется, типовое помещение, емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение организации компьютерной техникой

обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - __7__ единиц, из них подлежит списанию  _3__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году  __0_ единиц;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - имеются__60 %_, удовлетворительное, обеспечивает не в полном объёме (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_01__» __августа__ 2019 г. № _1___,

_______________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _лыжи 7 пар, лыжные ботинки 10 пар, конь, брусья.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _9___ ; доска ученическая - _3__; шкаф книжный - _12__; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _12___ ; стулья офисные - __12_; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _2493___; фонд учебников - ___654__, __85___ %;

научно-педагогическая и методическая литература  ___810____.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

потребность в обновлении книжного фонда___имеется__.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7,863га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -______________________________________ _______________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах______________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10. Медицинское обслуживание в организации ___организовано в ФАП_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется __заведующей ФАП __

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена ___не оформлена_, имеется договор с ЦРБ____

Реквизиты лицензии ____ от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – __2_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______________-_______________:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

11. Питание обучающихся - ___организовано__:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_____2_ смены,   в ___одной____

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовый на __30__ посадочных мест. Буфет _____-________ на ___-__ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи______удовлетворительное___________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ____соблюдаются_____;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет __100_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _18_ детей, что составляет __100_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется __из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам_______________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов ___организовано___, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

___соответствует____.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное__,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____соответствует_______,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ____оформлены___.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____соблюдаются___.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

____не имеется____:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ____соответствует____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _имеется_.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  питьевой кулер

(организован, не организован)

____________________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ____договор № __02-26Б от 28.02.2019г., договор 02-13Б от 28.02.2019г. филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе»______________________

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Транспортное обеспечение организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, _0__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ______________-______________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям __________________-__________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:_______________-_______________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены_:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

____проведена_______________________________________________

(проведена, не проведена)

б) присвоена __3__ категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ______________сторожа_____________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __3___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ___1___ человека.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________-______________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации _____________________________-______;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты __________________________оборудованы________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ________________________________кнопка экстренного вызова________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением _________оборудована___________ и _______обеспечивает__

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба __организована_.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности  проводилась__, акт № 62 от 16.05.2019г.   отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому району Саратовской области

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _________________________________ и предписания ___________________отсутствуют_________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности ___________выполняются_____________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ____________оборудованы__________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена  ____АПС И СОУЭ 2 типа___

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая __подачу сигнала на пункт связи ПЧ _____________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится __________ исправном состоянии______;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ________________________________-____________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  ___обеспечивает___                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

___обеспечивает_ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

____обеспечивает____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений __назначены_

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

__проводилась__.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №____ от «___» _______2012 года, выданного ____________________________________________соответствует нормам___ (наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _организовано__.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации __проведены___.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется _____котельной___,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____удовлетворительное___.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____проведена___,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _100_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___0__ %. Хранение топлива ___-___.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ___соблюдается____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ____ООО «Водоканал»_ .

19. Газоснабжение образовательной организации:__ООО «Теплостройкомплект»__.

20. Канализация _____местная_________.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |